Опросный лист для подбора и изготовления шкафов автоматики и управления вентиляторами дымоудаления и подпора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контактная информация** | | | |
| **Организация** |  | | |
| **Контактное лицо** |  | | |
| **Телефон** |  | | |
| **E-mail** |  | | |
| **Объект** |  | | |
| **Техническое задание на подбор, проектирование и изготовление системы автоматики\*** | | **Да** | **Нет** |
|  |  |

\* Если имеется, приложить к опросному листу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вентилятор дымоудаления** | | | | **Да** | | **Нет** |
|  | |  |
| **Общее количество вентиляторов** | **Количество** | **Напряжение питания** | **Номинальный ток, А** | | **Мощность, кВт** | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Вентилятор подпора** | | | | **Да** | | **Нет** |
|  | |  |
| **Общее количество вентиляторов** | **Количество** | **Напряжение питания** | **Номинальный ток, А** | | **Мощность, кВт** | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип пуска** | Прямой | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Плавный | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| «Звезда-треугольник» | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Каскадно-частотный | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Мультичастотный (по 1 ЧП на каждый вентилятор) | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Иное |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Защита вентиляторов** | **Датчик** | **«Сух. контакт»/ биметал/ сопротивление /RTC** |
| Датчик температуры обмоток мотор-статора |  |
| Иные (указать тип датчика и выходной сигнал) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опции** | Управление клапанами | **Количество** | **Тип привода** | | **Напряжение питания** |
|  |  | |  |
| Управление калорифером | **Напряжение питания** | | **Мощность, кВт** | |
|  | |  | |
| Количество зон управления клапанами | **Количество** | | **Количество клапанов в зоне** | |
|  | |  | |
| 2 независимых ввода (без АВР) | **Да** | | **Нет** | |
|  | |  | |
| АВР (2 ввода электропитания) | **Да** | | **Нет** | |
|  | |  | |
| Уличное исполнение (IP65) (-20/+30 °С) | **Да** | | **Нет** | |
|  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опции** | Проблесковый маячек | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Сирена | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Вольтметр на каждый ввод | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Амперметр на каждый насос | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Счетчики моточасов | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Счетчики эл. энергии (на каждый ввод) | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Розетка 220В | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Освещение в ШУ | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Контроллер/программируемое реле | **Тип** | |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Диспетчеризация** | Дискретные | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| RS 485 (ModBus) | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| SMS-оповещение | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| GSM/GPRS модем | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| С АРМ оператора | **Да** | **Нет** |
|  |  |
| Другое |  | |

|  |
| --- |
| ***Ниже укажите дополнительные сведения, необходимые для подбора оборудования*** |
|  |

**Заполненный опросный лист отправить по электронной почте sale@tdspribor.ru**